МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра электрооборудования

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

по курсу "Электрические машины"

на тему "Исследование синхронной машины в генераторном

и двигательном режимах”

Выполнил                   студент

гр.ЭО-97-2  Богданов В.Н.                                                                                                                                  _____________________                                                                                                               "____"___________1999

Принял            преподаватель

Никифоров Ю.П

_____________________

_____________________

"____"___________ 1999

Липецк 1999

Цель работы: ознакомиться со свойствами синхронной машины, способами регулирования активной и реактивной мощностей.

ОБЬЕКТ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Синхронная машина (СМ) и двигатель постоянного тока составляют агрегат №2. Валы этих машин соединены через нагрузочное устройство, которое служит для создания момента на-грузки при работе СМ в режиме двигателя.

Двигатель постояннго тока является приводным при работе синхронной машины в режиме генератора.

По указанию преподавателя эта работа может выполняться в нескольких вариантах: в пол-ном объеме – разделы А, Б, В; в сокращенном – отдельные разделы или любая их комбинация.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

А. Работа синхронного генератора на автономную нагрузку.

Автономной нагрузкой в этом режиме является асинхронный электродвигатель. Перед сборкой цепей все соединения на панелях должны быть разобраны.

1. С помощью вилок собрать цепи на панели “Синхронная машина” в соответствии с мне-монической схемой, приведенной на панели и показанной на рисунке 1.

К выходным зажимам синхронного генератора (СГ) подключить асинхронный двигатель (АД). Амперметр А1 включить на 7,5 А.

2. Идентифицировать приборы, указанные на мнемосхеме с приборами на щите стенда.

3. Поставить переключатель “Пуск двигателя” на панели “Машины постоянного тока” в начальное положение 1, а ручку “Регулировка возбуждения” на этой же панели в крайнее правое положение, что соответствует максимальному току возбуждения приводного тока.

4. Поставить регулятор возбуждения синхронной машины на щите в нулевое положение (минимальный ток возбуждения).

5. После проверки схемы лаборантом включить напряжение питания установки кнопкой “Сеть” на крайней левой панели.

6. Кнопкой на панели “Машины постоянного тока” включить постояноое напряжение. Кнопками “Установка напряжения питания эл. машин” на крайней левой панели установить на-пряжение на якоре двигателя Uя=190 В.

7. Переключателем “Пуск двигателя” запустить приводной двигатель, последовательно пе-реводя рукоятку переключателя в крайнее правое положение.

8. Спустя 1-2 минуты, необходимые для стабилизации скорости, кнопками “Установка на-пряжения питания” довести частоту вращения агрегата №2 до значения n=3000 об/мин.

9. Кнопкой на панели “Синхронная машина” включить цепь возбуждения синхронного ге-нератора (СГ) и регулятором установить ток возбуждения I2=3А.

10. Кнопкой на панели “Синхронная машина” включить статор СГ. После разгона асинх-ронного двигателя регулятором возбуждения СГ установить напряжение статора U=230 В, за-писать ток возбуждения I2 и поддерживать его постоянным.

11. Установить рукоятку “Регулировка нагрузки” в крайнее левое положение, что соотве-тствует отсутствию механической нагрузки АД. Записать в таблицу 1 напряжение U и ток I1 статора СГ, реактивную мощность Q, которая измеряется прибором kW.

12. Включить нагрузку агрегата №1 (кнопочным выключателем) и, увеличивая момент на-грузки АД от 0 до 1,7 нМ, измерить и записать а таблицу 1 необходимые величины (за исключе-нием угла ). При этом частоту вращения агрегата №2 нужно поддерживать постоянной n=3000

об/мин кнопками “Установка напряжения питания”. Измерения провести при 4-5 значениях мо-мента.

13. Кнопкой “Cеть” отключить напряжение на стенде.

Таблица 1

| М, Нм | 0 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |
| I1, A | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 |
| Q, кВар | 1,01 | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 1,12 |
| , град | 23,6 | 25,5 | 27 | 28,9 | 30,2 |

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

1. Угол сдвига фаз между напряжением и током статора при работе СГ в автономном ре-жиме можно определить из формулы для реактивной мощности

(1)

2. Используя таблицу 1, следует построить

- Внешнюю характеристику СГ U=f(I1) и зависимость =f(I1).

- Векторную диаграмму при максимальном токе статора I1. Векторная диаграмма строится в соответствии с уравнением

(2)

Вектор напряжения  следует отложить вертикально и к нему добавить падение напря-жения  на синхронном индуктивном сопротивлении X1=10 Ом.  должно быть перпендику-лярно линии вектора тока, который отстает от напряжения по фазе на угол . Результирующий вектор соответствует ЭДС статора E0, создаваемой полем ротора.

| I1 | U |
| --- | --- |
| 7,1 | 205 |
| 6,9 | 204 |
| 6,7 | 203 |
| 6,5 | 202 |
| 6,4 | 201 |

| I1 | Y |
| --- | --- |
| 7,1 | 23,6 |
| 6,9 | 25,5 |
| 6,7 | 27 |
| 6,5 | 28,9 |
| 6,4 | 30,2 |