МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра электрооборудования

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

по курсу “Метрология и электрические измерения”

на тему “ Измерение  сопротивлений ”

Выполнил           студент

гр.ЭО-97-2 Романовский Р.Ю.

_______________________________

"____"______________________1999

Принял       преподаватель

Бажин Е.И.

_______________________________

_______________________________

"____"______________________ 1999

Липецк 1999

Цель работы - ознакомиться с наиболее распространенными методами и приборами для измерения сопротивлений.

- Измерение омметром и мостом МО-62 сопротивления термометра Rтс

Омметр: Rтс=22 Ом, мост МО-62: Rтс=22.18 Ом

- Измерение образцовых сопротивлений с помощью амперметра, вольтметра и моста  МО-62

Таблица 1

| № | I1 | U1 | R1 | 1 |  | Rмо-62 | мо-62 | мо-62 | Rдейст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | Ом | Ом | % | Ом | Ом | % | Ом |
| R01 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 30 | 0.1325 | 0.0325 | 32.5 | 0.1 |
| R02 | 0.32 | 0.18 | 0.56 | 0.44 | 44 | 1.036 | 0.036 | 3.6 | 1 |
| R03 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.1325 | 0.0325 | 32.5 | 0.1 |
| R04 | 0.32 | 0.25 | 0.78 | 0.22 | 22 | 1.036 | 0.036 | 3.6 | 1 |

- Измерение сопротивления калибровочного шунта с помощью моста МО-62 и одинарно- двойного моста.

- Измерение сопротивлений с помощью омметра магнитоэлектрической системы и цифрогого омметра

| Омметр магнитоэлектрической системы |  |  | Цифровой омметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | R3 |  | R1 | R2 | R3 |
| Ом | Ом | Ом |  | Ом | Ом | Ом |
| 110 | 225 | 800 |  | 107.4 | 236.8 | 784 |

R1=2.6 Ом; R1=2.4%

R1=11.8 Ом; R1=5.2%

R1=16 Ом; R1=2%

- Определение относительной чувствительности моста МО-62

SC-чувствительность мостовой схемы по току к изменению регулируемого параметра

SГ-чувствительность гальванометра

R=0.1 Ом; R=0.01 Ом; =9

- Определение мегометром величины сопротивления разомкнутых контактов электромаг- нитного реле

Rp=1200 МОм

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ   СПИСОК

1.   Электрические   измерения. Учебник   для   ВУЗов. Под   ред.  Фремке А.В.-Л.:  Энергия,  1973. – 420  с.

2.  Атамалян   Э.Г.  Приборы    измерения   электрических   величин. – М.: Высш.  школа,   1989. – 384  с.